| UBND XÃ QUẢNG OAI TRẠM Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-TYT | Quảng Oai, ngày tháng năm 2025 |

THÔNG BÁO

Mời chào giá các mặt hàng

Gói thầu: Mua vật hóa chất sinh hóa, hóa chất huyết học phục vụ công tác xét nghiệm năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 22/09/2025 về việc thống nhất mua vật hóa chất sinh hóa, hóa chất huyết học phục vụ công tác xét nghiệm năm 2025. (Có danh mục kèm theo)

Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói thầu: Mua hóa chất sinh hóa, hóa chất huyết học phục vụ công tác xét nghiệm năm 2025.

-Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:

+  Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương

+  Hồ sơ năng lực (nếu có)

Lưu ý:

+  Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển đến Trạm Y tế xã Quảng Oai

+ Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 12 tháng

+ Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 09 năm 2025 đến hết  ngày 03 tháng 10 năm 2025

- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Dược và Cận lâm sàng

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Trần Thị Như Hoa (0984.935.964)

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các nhà thầu; - Lưu VT, XNCLS | TRẠM TRƯỞNG Nguyễn Bá Minh |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC HÓA CHẤT SINH HÓA, HÓA CHẤT HUYẾT HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số        /TB-TYT ngày     /      /2025 của TYT xã Quảng Oai)

| STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ ALT/GPT Trong máu | R1: ( 6 x 44 ml ), Tris buffer (pH 7.5): 137.5 mmol/l, L-Alanine: 709 mmol/l, LDH (microbial): ≥ 2000 U/l R2: ( 6 x 11 ml), CAPSO 20 mmol/l, 2-oxoglutarate: 85 mmol/l, NADH: 1.05 mmol/ Độ tuyến tính: 360 U/L. Độ nhạy: 4.4 U/L. Dải đo: 4.4 - 360 U/L Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế:: ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 6 x 44 ml, R2: 6 x 11 ml | Hộp | 21 |
| 2 | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ AST/GOT trong máu | Thành phần R1: ( 6 x44 ml), Tris buffer (pH 7.8): 110 mmol/l, L-aspartic acid: 340 mmol/l, LDH: ≥ 4000 U/l, MDH: ≥ 750 U/l Thành phần R2: ( 6 x 11 ml), CAPSO: 20 mmol/l, 2-oxoglutarate: 85 mmol/l, NADH 1.05 mmol/l Độ tuyến tính: 390 U/L. Độ nhạy: 3.84 U/Ll. Dải đo: 3.84 - 390 U/L Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 6 x 44 ml, R2: 6 x 11 ml | Hộp | 21 |
| 3 | Hóa chất định lượng CHOLESTEROL trong máu | Thành phần: R1 10 x 44 ml Hóa chất: R1: Goods Buffer: 50 mmol/l, Phenol: 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine: 0.3 mmol/l, Cholesterol esterase: ≥ 200 U/l ,Cholesterol oxidase: ≥ 50 U/l, Peroxidase: ≥ 3 kU/l Độ tuyến tính: 695 mg/dl. Độ nhạy: 4.2 mg /dl. Dải đo: 4.2 - 695 mg/dl Độ tuyến tính 695 mg/dl. Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: 10 x 44 ml | Hộp | 16 |
| 4 | Hóa chất định lượng TRIGLYCERIDE trong máu | Thành phần R: 10 x 44 ML: Hóa chất R1: Goods buffer (pH 7.2): 50 mmol/l, 4-Chlorophenol: 4 mmol/l, Mg 2+: 15 mmol/l, ATP: 2 mmol/l, Glycerolkinase: ≥ 0.4 KU/l, Peroxidase: ≥ 2.0 KU/l, Lipoproteinlipase: ≥ 2.0 KU/l, Glycerol-3-phosphate-Oxidase: ≥ 0.5 KU/l 4-Aminoantipyrine: 0.5 mmol/ Dải đo: 9.74 - 1062 mg/dl Độ tuyến tính :1062 mg/dl. Độ nhạy : 9,74 mg/dl Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: 10 x 44 ml | Hộp | 16 |
| 5 | Hóa chất định lượng CREATININE trong máu | Thành phần: R1: 5 x 44 ML Thành phần R1: Sodium Hydroxide: 240 mmol/l Thành phần R2:5 x 11 ML Picric Acid: 26 mmol/l Độ tuyến tính: 18 mg/dl. Độ nhạy: 0.08 mg /dl. Dải đo: 0.08 - 18 mg/dl. Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 5 x 44 ml, R2: 5 x 11ml | Hộp | 24 |
| 6 | Hóa chất định lượng GLUCOSE trong máu | Thành phần R: 10 x 44 ML Phosphate buffer: 250 mmol/l, Glucose oxidase: > 25 U/ml, Peroxidase: > 2 U/ml, Phenol: 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine: 0.5 mmol/l Độ tuyến tính 450 mg/dL. Độ nhạy 2,34 mg/dL. Dải đo: 2.34 - 450 mg/dl Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: 10 x 44ml | Hộp | 16 |
| 7 | Hóa chất định lượng URE trong máu | R1 Tris Buffer 100 mmol/l α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l R2 NADH 1.66 mmol/l Also contains non-reactive fillers and stabilisers. Quy cách: R1: 5 x 44ml, R2: 5 x 11ml | Hộp | 3 |
| 8 | Hóa chất định lượng HDL | Thành phần: R1: (4 x 30ml) MES buffer (pH 6.5) :6.5 mmol/l TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline): 3 mmol/l, Polyvinyl sulfonic acid :50 mg/l, Polyethylene-glycol-methyl ester:30 ml/l,MgCl2: 2 mmol/l R2: (4 x 10ml) MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l, Cholesterol esterase 5 kU/l, Cholesterol oxidase 20 kU/l, Peroxidase 5 kU/l, 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Detergent 0.5 % Độ tuyến tính ≥ 193mg/dl. Độ nhaỵ ≤ 1,9 mg/DL. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Hộp | 15 |
| 9 | Hóa chất định lượng URIC ACID trong máu | Thành phần R1:5 x 44ml Tris Buffer hoặc Pipes Buffer Ketoglutarate hoặc 4-Aminoantipyrine Thành phần R2: 5 x 11ml NADH hoặc Pipes Buffer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: R1: 5 x 44ml, R2: 5 x 11ml | Hộp | 12 |
| 10 | Centronorm cao | Dùng để kiểm tra giá trị bình thường các thông số xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Điều chế từ huyết thanh người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật. Bảo quản: 2-8 °C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: 4 x 5ml | Lọ | 60 |
| 11 | Centropath TB | Dùng để kiểm tra giá trị bệnh lý các thông số xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Điều chế từ huyết thanh người với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô từ người và động vật, được thêm vào một số loại kháng vi khuẩn, dạng đông khô. Bảo quản: 2-8 °C Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: 4 x 5ml | Lọ | 60 |
| 12 | Centrocal | là một mẫu hiệu chuẩn được đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ và đặc tính phù hợp với chuẩn của các thử nghiệm hóa học lâm sàng trên máy phân tích hóa học lâm sàng tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 Quy cách: 4 x 3ml | Lọ | 20 |
| 13 | Xanh Methylen | Thành phần Xanh methylen. Quy cách: Lọ 100 ml | Lọ | 12 |
| 14 | Carbol fuchsin | Carbol fuchsin Quy cách: chai 500ml | Chai | 12 |
| 15 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học. Tương thích với máy NIHON Quy cách: Thùng 20 lít | Thùng | 16 |
| 16 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu | Dung dịch phá vỡ tế bào hồng cầu, đo HGB. Thành phần: Ammonium oxalate < 3.0 %; Potassium cyanide < 0,1 %. Tương thích với máy NIHON Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Quy cách: Chai 500ml | Chai | 8 |
| 17 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa thường quy cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: Sodium salts < 2,0 %; Proteolytic enzyme < 0,5 %. Tương thích với máy NIHON Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Quy cách: Can 5 lít | Can | 3 |
| 18 | Dung dịch rửa đậm đặc | Dung dịch rửa sạch máy phân tích huyết học Độ pH: 11,5 ± 1 (20°C); Thành phần: Sodium hypochlorite < 4% Tương thích với máy NIHON Quy cách: Chai 1 lít | Chai | 8 |
| 19 | Máu chuẩn máy huyết học | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức trung bình. Tương thích với máy NIHON Quy cách: Lọ 3ml | Lọ | 9 |

Phụ lục II

Tên nhà thầu:

Số điện thoại liên hệ:

Email:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trạm Y tế xã Quảng Oai

Căn cứ Thông báo số ……../TB-TYT ngày ……/……/2025 của Trạm Y tế xã Quảng Oai, Công ty ……… xin gửi tới quý Cơ quan bảng báo giá như sau:

STT; Tên hàng hóa; Đặc tính thông số kỹ thuật; Quy cách đóng gói; Hãng sản xuất; Nước sản xuất; SĐK lưu hành, GPNK, GCNĐK lưu hành; Đơn vị tính; Số lượng; Đơn giá; Thành tiền. 1. Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác. 2. Hiệu lực báo giá: …. 3. Công ty chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.. Ngày tháng năm 2025. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY.