| UBND XÃ QUẢNG OAI TRẠM Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 182/TB-TYT | Quảng Oai, ngày 15 tháng 09 năm 2025 |

THÔNG BÁO

Thông báo mời chào giá các mặt hàng

gói: Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch, nhiệt ẩm kế tự ghi, chỉ thị đông băng

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 14/09/2025 về việc thống nhất mua: Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch, nhiệt ẩm kế tự ghi, chỉ thị đông băng. (Có danh mục mua sắm kèm theo)

Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói: Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch, nhiệt ẩm kế tự ghi, chỉ thị đông băng.

-Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:

+  Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương

+  Hồ sơ năng lực (nếu có)

Lưu ý:

+  Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển đến Trạm Y tế xã Quảng Oai

+ Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày

+ Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 09 năm 2025 đến hết 15h ngày 24 tháng 09 năm 2025

- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Dược và Cận lâm sàng

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Trần Thị Như Hoa (0984.935.964)

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các nhà thầu; - Lưu VT, XNCLS | TRƯỞNG TRẠM Nguyễn Bá Minh |
| --- | --- |

Phụ lục  I

DANH MỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo TB số 182/TB-TYT  ngày 15/09/2025 của TYT xã Quảng Oai)

| STT | Tên vật, tư hóa chất | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch | Cái | Chạy được que thử đường huyết Terumo - Khoảng đo: 1.1 – 33.33 mmol - Điều kiện hoạt động: Tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ môi trương xung quanh ( 5-40 độ C), độ ẩm ( 30-85%rh) ( không ngưng tụ) - Nguồn điện: Pin Lithium CR2032 (x2) - Điện áp: 6V - Đầu thử riêng rẽ, lắp và tháo dễ dàng mà không chạm vào cảm biến hoặc máu - Công suất tiêu thụ: Khi bật máy: khoảng 180mW; Tắt máy: 100uW - Đáp ứng tiêu chuẩn EMC: Sản phẩm này phù hợp với IEC 61326-1:2012 và IEC 61326-2:2012. CISPR Group 1; Class B - Tuổi thọ pin: Khoảng 500 lần đo hoặc 6 tháng | 14 |
| 2 | Nhiệt ẩm kế tự ghi | Cái | '1. Dải đo nhiệt độ: -30ºC ~ + 60ºC; 2. Độ chính xác nhiệt độ: -30ºC ~ 60ºC, ± 1ºC. 3. Đơn vị nhiệt độ: ºC hoặc ºF tùy chọn, cài đặt thông qua phần mềm quản lý dữ liệu RC-4H. 4. Phạm vi đo độ ẩm: 0 ~ 99% RH Độ chính xác của độ ẩm: ± 3% RH (25ºC, 20 ~ 90% RH); 6. Độ phân giải: Nhiệt độ 0.1 o C, độ ẩm 0.1% RH; | 9 |
| 3 | Chỉ thị đông băng | Cái | Thiết bị giúp theo dõi xem nhiệt độ bảo quản vắc xin có dưới 0°C hay không | 10 |

Phụ lục II

Tên nhà thầu:

Số điện thoại liên hệ:

Email:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trạm Y tế xã Quảng Oai

Căn cứ Thông báo số ……../TB-TYT ngày ……/……/2025 của Trạm Y tế xã Quảng Oai, Công ty ……… xin gửi tới quý Cơ quan bảng báo giá như sau:

STT; Tên hàng hóa; Đặc tính thông số kỹ thuật; Quy cách đóng gói; Hãng sản xuất; Nước sản xuất; SĐK lưu hành, GPNK, GCNĐK lưu hành; Đơn vị tính; Số lượng; Đơn giá; Thành tiền. 1. Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác. 2. Hiệu lực báo giá: …....... Ngày. 3. Công ty chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.. Ngày tháng năm 2025. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY.